# "Proyecto Auditoría y Rediseño del Lab"

# Estación de Medición (La "Cacería de Datos")

Consultoría:

C.P.M.G.A

Integrantes:

Pedro Montañez

Luciano Kusminsky

Andrés Prado

Actividad

Energía Eléctrica:

- 36 toma corrientes

- 1 zapatilla

Descarga a tierra: Si

Ventilacion y Clima:

El aula está a una temperatura templada, rondando los 15°C aproximadamente con un flujo de aire a través de las ventanas y las puertas (En caso de que las mismas estén abiertas, de lo contrario no existiría flujo alguno de aire).

Iluminacion:

La iluminación se encuentra ubicada sobre los mismos equipos, generando que haya un nivel destacable de fatiga visual.

La iluminaria consta de tubos LED blancos (frio).

Mobiliario:

Mesas:

Las mesas miden 76cm y constan con 2 pisos a diferente altura para colocar el monitor a un nivel ergonómico.

Sillas:

En el aula se encuentran sillas escolares sin las medidas ergonómicas adecuadas.

Modificaciones:

La consultoría modificaría los siguientes temas:

- La ubicación de las mesas de trabajo

- Agregar aire acondicionado y rejilla de ventilación

1)Reposicionamiento:

Pondremos los puestos de trabajo/estudio junto a las paredes para